## pasport_rozvaděče
místo | název | hlavní jistič | počet vývodů | souřadnice
Výrava | RVY1 | 40B/3 | 3 | 1036438.3906,630226.7358
Výrava | RVY2 | 32B/3 | 2 | 1037580.5257,629498.2626

## pasport_světelné body
místo | rozvaděč | název | č. | světelný zdroj | výška | délka vyložení | souřadnice
Výrava | RVY1 | VY_1.1.1 | 41 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036436.6348,630224.7667
Výrava | RVY1 | VY_1.1.2 | 59 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036416.5474,630262.7625
Výrava | RVY1 | VY_1.1.3 | 60 | Philips BGP621 T25 DN10, 50W 5400lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036429.8181,630301.7247
Výrava | RVY1 | VY_1.1.4 | 61 | Schreder MC2 150W | 6m | 1,5m | 1036431.0641,630305.5935
Výrava | RVY1 | VY_1.1.5 | 62 | Philips BGP621 T25 DN10, 50W 5400lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036466.2252,630343.3182
Výrava | RVY1 | VY_1.1.6 | 63 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 8m | 1,5m | 1036509.0379,630382.1742
Výrava | RVY1 | VY_1.1.7 | 64 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 8m | 1,5m | 1036563.3837,630424.1755
Výrava | RVY1 | VY_1.1.8 | 81 | Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 5m | bez výložníku | 1036506.2053,630456.0776
Výrava | RVY1 | VY_1.1.9 | 82 | Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 5m | bez výložníku | 1036485.0829,630514.8014
Výrava | RVY1 | VY_1.1.10 | 66 | Schreder MC2 150W | 6m | 1,5m | 1036409.9088,630300.2863
Výrava | RVY1 | VY_1.1.11 | 65 | Schreder MC2 150W | 6m | 1,5m | 1036418.7178,630311.0860
Výrava | RVY1 | VY_1.1.12 | 67 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036397.9976,630305.7546
Výrava | RVY1 | VY_1.1.13 | 68 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036366.7023,630324.8819
Výrava | RVY1 | VY_1.1.14 | 69 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036326.5628,630368.8437
Výrava | RVY1 | VY_1.1.15 | 70 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036296.4625,630416.2022
Výrava | RVY1 | VY_1.1.16 | 71 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036259.5828,630462.4994
Výrava | RVY1 | VY_1.1.17 | 72 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036215.5735,630496.4090
Výrava | RVY1 | VY_1.1.18 | 73 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036169.4573,630522.9564
Výrava | RVY1 | VY_1.1.19 | 74 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036121.8213,630559.5709
Výrava | RVY1 | VY_1.1.20 | 75 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036086.2438,630601.6290
Výrava | RVY1 | VY_1.1.21 | 76 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036060.4452,630646.6794
Výrava | RVY1 | VY_1.1.22 | 77 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 6m | bez výložníku | 1036308.1489,630369.1555
Výrava | RVY1 | VY_1.1.23 | 78 | Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 5m | bez výložníku | 1036274.6119,630333.7860
Výrava | RVY1 | VY_1.1.24 | 79 | Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 6m | bez výložníku | 1036299.9135,630293.6258
Výrava | RVY1 | VY_1.1.25 | 80 | Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 6m | bez výložníku | 1036332.0722,630267.6915
Výrava | RVY1 | VY_1.1.26 | 58 | Philips BGP621 T25 DN10, 50W 5400lm 2700K Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 8m | 2x 2m | 1036379.0459,630245.9082
Výrava | RVY1 | VY_1.1.27 | 57 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 7m | bez výložníku | 1036320.3015,630210.9898
Výrava | RVY1 | VY_1.1.28 | 56 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 7m | bez výložníku | 1036260.3917,630180.1337
Výrava | RVY1 | VY_1.2.1 | 40 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036464.8993,630200.5218
Výrava | RVY1 | VY_1.2.2 | 39 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K Philips BGP615 T25 DN10, 27W 3500lm 2700K | 8m | 2x 1,5m | 1036484.9522,630171.3888
Výrava | RVY1 | VY_1.2.3 | 38 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036510.9196,630125.9251
Výrava | RVY1 | VY_1.2.4 | 37 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036540.1682,630074.0149
Výrava | RVY1 | VY_1.2.5 | 36 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036583.5831,630044.1108
Výrava | RVY1 | VY_1.2.6 | 35 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036630.9696,630024.1588
Výrava | RVY1 | VY_1.2.7 | 34 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036681.8952,630002.4895
Výrava | RVY1 | VY_1.2.8 | 33 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036731.6569,629973.7018
Výrava | RVY1 | VY_1.2.9 | 32 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036774.8181,629943.2355
Výrava | RVY1 | VY_1.2.10 | 31 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036827.4602,629913.4997
Výrava | RVY1 | VY_1.2.11 | 30 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036875.9827,629900.5366
Výrava | RVY1 | VY_1.3.1 | 55 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036530.1800,630189.4319
Výrava | RVY1 | VY_1.3.2 | 54 | Modus Auris se sodíkovou výbojkou 70W | 5m | bez výložníku | 1036568.2695,630197.1229
Výrava | RVY1 | VY_1.3.3 | 53 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036603.6897,630163.5468
Výrava | RVY1 | VY_1.3.4 | 52 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036641.4189,630135.9529
Výrava | RVY1 | VY_1.3.5 | 51 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036697.4144,630098.9151
Výrava | RVY1 | VY_1.3.6 | 50 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036742.8843,630069.1051
Výrava | RVY1 | VY_1.3.7 | 49 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036792.5004,630037.2319
Výrava | RVY1 | VY_1.3.8 | 48 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036835.4966,630007.7984
Výrava | RVY1 | VY_1.3.9 | 47 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036876.7782,629979.2959
Výrava | RVY1 | VY_1.3.10 | 46 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036910.8201,629945.8825
Výrava | RVY1 | VY_1.3.11 | 45 | Schreder Atos 70W | 5m | bez výložníku | 1036923.5305,629908.7948
Výrava | RVY1 | VY_1.3.12 | 29 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036934.4484,629881.3303
Výrava | RVY1 | VY_1.3.13 | 28 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1036984.0996,629866.9665
Výrava | RVY1 | VY_1.3.14 | 27 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037035.3842,629852.1713
Výrava | RVY1 | VY_1.3.15 | 26 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037081.8408,629842.0269
Výrava | RVY1 | VY_1.3.16 | 25 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037132.4168,629834.3720
Výrava | RVY1 | VY_1.3.17 | 24 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037181.4218,629827.3046
Výrava | RVY1 | VY_1.3.18 | 44 | Schreder Friza, 32LED , 37W, optika 5068, neutrální bílá | 5m | bez výložníku | 1037163.8839,629870.2869
Výrava | RVY2 | VY_2.1.1 | 14 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | bez výložníku | 1037580.6623,629497.0474
Výrava | RVY2 | VY_2.1.2 | 13 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | bez výložníku | 1037600.3601,629464.6785
Výrava | RVY2 | VY_2.1.3 | 12 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | bez výložníku | 1037631.6024,629428.4596
Výrava | RVY2 | VY_2.1.4 | 11 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1m | 1037660.6508,629390.4657
Výrava | RVY2 | VY_2.1.5 | 10 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1m | 1037692.1109,629353.6420
Výrava | RVY2 | VY_2.1.6 | 9 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1m | 1037721.0219,629318.6073
Výrava | RVY2 | VY_2.1.7 | 8 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1m | 1037736.7472,629275.7421
Výrava | RVY2 | VY_2.1.8 | 7 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1m | 1037743.7203,629229.9808
Výrava | RVY2 | VY_2.1.9 | 6 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037746.8235,629195.1947
Výrava | RVY2 | VY_2.1.10 | 5 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037751.4266,629142.4950
Výrava | RVY2 | VY_2.1.11 | 4 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037766.9206,629091.0978
Výrava | RVY2 | VY_2.1.12 | 3 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037770.3390,629039.8790
Výrava | RVY2 | VY_2.1.13 | 2 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037739.4663,628997.1854
Výrava | RVY2 | VY_2.1.14 | 1 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037710.4741,628943.3399
Výrava | RVY2 | VY_2.2.1 | 42 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037594.2583,629520.7875
Výrava | RVY2 | VY_2.2.2 | 43 | Philips BGP615 DN10, 36W 4300lm 4000K | 8m | 1,5m | 1037662.0500,629537.7251
Výrava | RVY2 | VY_2.2.3 | 15 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037553.2222,629529.8802
Výrava | RVY2 | VY_2.2.4 | 16 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037514.1633,629565.1311
Výrava | RVY2 | VY_2.2.5 | 17 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037462.4308,629584.8672
Výrava | RVY2 | VY_2.2.6 | 18 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037402.1296,629597.6106
Výrava | RVY2 | VY_2.2.7 | 19 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037349.3069,629610.4261
Výrava | RVY2 | VY_2.2.8 | 20 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037303.1555,629642.0485
Výrava | RVY2 | VY_2.2.9 | 21 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037272.4656,629687.4876
Výrava | RVY2 | VY_2.2.10 | 22 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037248.1672,629738.2008
Výrava | RVY2 | VY_2.2.11 | 23 | Philips BGP621 T25 DM70, 38,5W 5000lm 2700K | 8m | 1,5m | 1037222.4110,629792.1740